## Sheet1
voc | presion sonora | humedad_relativa_interior | temperatura_interior | iluminancia_interior | pm2.5 | co2_interior | dispositivos_contectados_wifi | energia_ventilador_techo | energia_iluminacion | energia_enchufes | energia_agua_refrigerada | energia_ventilador_ahu | suministro_aire | posicion_damper | setpoint_temperatura | posicion_valvula_bobina_enfriamiento | comando_valvula_bobina_enfriamiento | velocidad_ventilador_ahu | temperatura_ambiental_offcoil | setpoint_temperatura_offcoil | presion_filtro | humedad_suministro_aire | presion_suministro_aire | temperatura_suministro_aire | presion_barametrica | temperatura_exterior | radiacion_solar_global_horizontal | direccion_viento | velocidad_viento | co2_exterior | humedad_relativa_exterior | ocupantes_presencia | ocupantes_conteo | ocupantes_conteo_robus3 | altura | cenit | acimut
1 | -0.023321 | 0.013955 | 0.063372 | -0.012811 | 0.29329 | 0.13774 | 0.1152 | -0.010599 | 0.020601 | 0.0051119 | 0.11622 | 0.13816 | 0.11804 | -0.10733 | 0.015304 | 0.15016 | 0.1499 | 0.14283 | -0.13497 |  | 0.14457 | 0.035598 | 0.13892 | -0.13179 | 0.0088748 | 0.13343 | 0.22098 | 0.015872 | 0.093488 | 0.15368 | -0.1186 | 0.058592 | 0.10258 | 0.10315 | 0.20548 | -0.20548 | -0.037554
-0.023321 | 1 | -0.028327 | -0.32634 | -0.056148 | -0.056839 | -0.12219 | -0.03805 | 0.0018403 | -0.029035 | -0.020892 | 0.0048335 | -0.048117 | 0.005881 | 0.10422 | -0.14503 | -0.055462 | -0.055614 | -0.054743 | 0.056875 |  | -0.057159 | 0.0082164 | -0.056418 | 0.057481 | 0.17854 | -0.01778 | -0.052876 | -0.032547 | 0.0012465 | -0.025971 | 0.0080441 | -0.035158 | -0.094035 | -0.094925 | -0.078259 | 0.078259 | -0.070924
0.013955 | -0.028327 | 1 | -0.18004 | -0.837 | 0.66892 | -0.0080898 | 0.35422 | 0.052672 | 0.21819 | 0.076482 | 0.059043 | 0.12172 | 0.098188 | -0.11938 | -0.032414 | 0.10913 | 0.10946 | 0.13096 | -0.20681 |  | 0.12524 | 0.43985 | 0.13239 | -0.24644 | -0.20909 | 0.25513 | 0.022448 | -0.13783 | 0.15814 | 0.14334 | -0.25317 | 0.64351 | 0.55488 | 0.55917 | 0.09518 | -0.09518 | 0.86107
0.063372 | -0.32634 | -0.18004 | 1 | 0.23115 | 0.032895 | 0.3123 | 0.080989 | -0.018565 | 0.04915 | 0.05099 | 0.18219 | 0.26989 | 0.17552 | -0.2398 | 0.39894 | 0.28674 | 0.28654 | 0.28306 | -0.24888 |  | 0.31405 | -0.01918 | 0.2716 | -0.23833 | -0.2381 | 0.27074 | 0.3044 | 0.10448 | 0.010472 | 0.34317 | -0.23631 | 0.03558 | 0.17802 | 0.17939 | 0.31684 | -0.31684 | -0.10877
-0.012811 | -0.056148 | -0.837 | 0.23115 | 1 | -0.54909 | 0.12414 | -0.2547 | -0.056013 | -0.1994 | -0.063166 | -0.012957 | -0.067794 | -0.045031 | 0.070341 | 0.023608 | -0.048418 | -0.048588 | -0.071495 | 0.14559 |  | -0.07173 | -0.38497 | -0.071871 | 0.18352 | 0.10012 | -0.23977 | 0.015179 | 0.1009 | -0.11184 | -0.1398 | 0.24728 | -0.59102 | -0.43271 | -0.43608 | -0.0077938 | 0.0077938 | -0.75982
0.29329 | -0.056839 | 0.66892 | 0.032895 | -0.54909 | 1 | 0.090024 | 0.33745 | 0.024257 | 0.17995 | 0.067664 | 0.16147 | 0.23679 | 0.21936 | -0.18378 | 0.043977 | 0.22868 | 0.22892 | 0.24618 | -0.28526 |  | 0.2507 | 0.30161 | 0.23891 | -0.30789 | -0.16543 | 0.2925 | 0.14758 | -0.042891 | 0.10576 | 0.24438 | -0.28547 | 0.43563 | 0.47769 | 0.48147 | 0.21963 | -0.21963 | 0.56236
0.13774 | -0.12219 | -0.0080898 | 0.3123 | 0.12414 | 0.090024 | 1 | 0.31201 | -0.032973 | 0.064931 | 0.030383 | 0.20868 | 0.40918 | 0.20702 | -0.42269 | 0.17531 | 0.45816 | 0.45863 | 0.45305 | -0.43497 |  | 0.41104 | 0.056163 | 0.45775 | -0.42093 | -0.12361 | 0.30773 | 0.42649 | 0.01706 | 0.2651 | 0.31551 | -0.34955 | 0.15027 | 0.40009 | 0.40329 | 0.5649 | -0.5649 | -0.03283
0.1152 | -0.03805 | 0.35422 | 0.080989 | -0.2547 | 0.33745 | 0.31201 | 1 | 0.0041358 | 0.15326 | 0.071377 | 0.27309 | 0.40465 | 0.32569 | -0.37394 | 0.01277 | 0.43633 | 0.43682 | 0.44125 | -0.45902 |  | 0.41065 | 0.25588 | 0.44107 | -0.47023 | -0.15567 | 0.36489 | 0.35707 | -0.00059099 | 0.24641 | 0.35302 | -0.37999 | 0.41965 | 0.57263 | 0.5765 | 0.46015 | -0.46015 | 0.28967
-0.010599 | 0.0018403 | 0.052672 | -0.018565 | -0.056013 | 0.024257 | -0.032973 | 0.0041358 | 1 | 0.024112 | -5.7978e-05 | -0.032726 | -0.044783 | -0.034086 | 0.037301 | -0.011316 | -0.046934 | -0.046818 | -0.048062 | 0.037313 |  | -0.047639 | 0.018628 | -0.047811 | 0.032862 | 0.00086962 | -0.0094071 | -0.035633 | -0.014847 | -0.0069262 | -0.021637 | 0.0075605 | 0.034588 | 0.0037977 | 0.0031252 | -0.041878 | 0.041878 | 0.053719
0.020601 | -0.029035 | 0.21819 | 0.04915 | -0.1994 | 0.17995 | 0.064931 | 0.15326 | 0.024112 | 1 | 0.094419 | 0.12086 | 0.19189 | 0.12947 | -0.16427 | 0.03979 | 0.1883 | 0.18839 | 0.19597 | -0.21829 |  | 0.19369 | 0.20573 | 0.19654 | -0.22973 | -0.0353 | 0.17754 | 0.15125 | -0.007052 | 0.08709 | 0.1733 | -0.16995 | 0.2986 | 0.27466 | 0.27665 | 0.18492 | -0.18492 | 0.19873
0.0051119 | -0.020892 | 0.076482 | 0.05099 | -0.063166 | 0.067664 | 0.030383 | 0.071377 | -5.7978e-05 | 0.094419 | 1 | 0.047774 | 0.088685 | 0.052423 | -0.056355 | 0.025708 | 0.072193 | 0.072158 | 0.074571 | -0.077906 |  | 0.076316 | 0.054402 | 0.073429 | -0.079868 | -0.044607 | 0.059783 | 0.052181 | 0.0095496 | 0.016193 | 0.063179 | -0.056971 | 0.085287 | 0.11417 | 0.11518 | 0.067157 | -0.067157 | 0.081638
0.11622 | 0.0048335 | 0.059043 | 0.18219 | -0.012957 | 0.16147 | 0.20868 | 0.27309 | -0.032726 | 0.12086 | 0.047774 | 1 | 0.63478 | 0.91059 | -0.26873 | -0.12221 | 0.69881 | 0.69761 | 0.6972 | -0.65755 |  | 0.73426 | 0.17886 | 0.66449 | -0.63932 | -0.057784 | 0.41672 | 0.4034 | 0.043598 | 0.19785 | 0.4656 | -0.35897 | 0.24478 | 0.35483 | 0.35797 | 0.48296 | -0.48296 | 0.03367
0.13816 | -0.048117 | 0.12172 | 0.26989 | -0.067794 | 0.23679 | 0.40918 | 0.40465 | -0.044783 | 0.19189 | 0.088685 | 0.63478 | 1 | 0.63328 | -0.66363 | 0.069549 | 0.86765 | 0.86769 | 0.87422 | -0.85592 |  | 0.87223 | 0.293 | 0.86428 | -0.84759 | -0.077349 | 0.5511 | 0.60348 | 0.082094 | 0.28288 | 0.61396 | -0.51499 | 0.43129 | 0.57697 | 0.58163 | 0.75188 | -0.75188 | 0.079221
0.11804 | 0.005881 | 0.098188 | 0.17552 | -0.045031 | 0.21936 | 0.20702 | 0.32569 | -0.034086 | 0.12947 | 0.052423 | 0.91059 | 0.63328 | 1 | -0.28992 | -0.16781 | 0.68745 | 0.68656 | 0.70531 | -0.64715 |  | 0.74211 | 0.18615 | 0.66826 | -0.63285 | -0.090263 | 0.44323 | 0.41175 | 0.043807 | 0.20414 | 0.49049 | -0.40842 | 0.26866 | 0.38558 | 0.38886 | 0.49146 | -0.49146 | 0.07555
-0.10733 | 0.10422 | -0.11938 | -0.2398 | 0.070341 | -0.18378 | -0.42269 | -0.37394 | 0.037301 | -0.16427 | -0.056355 | -0.26873 | -0.66363 | -0.28992 | 1 | -0.27937 | -0.75265 | -0.75425 | -0.76701 | 0.76726 |  | -0.72156 | -0.29215 | -0.79078 | 0.76889 | 0.087807 | -0.44321 | -0.55606 | -0.095038 | -0.22787 | -0.50232 | 0.42171 | -0.41661 | -0.51421 | -0.51796 | -0.71791 | 0.71791 | -0.058217
0.015304 | -0.14503 | -0.032414 | 0.39894 | 0.023608 | 0.043977 | 0.17531 | 0.01277 | -0.011316 | 0.03979 | 0.025708 | -0.12221 | 0.069549 | -0.16781 | -0.27937 | 1 | 0.10159 | 0.10188 | 0.090239 | -0.085291 |  | 0.094273 | -0.0161 | 0.0988 | -0.081616 | -0.14275 | 0.0033946 | 0.078183 | 0.10033 | -0.060801 | 0.051506 | 0.025343 | 0.067238 | 0.11123 | 0.11208 | 0.13658 | -0.13658 | 0.00073664
0.15016 | -0.055462 | 0.10913 | 0.28674 | -0.048418 | 0.22868 | 0.45816 | 0.43633 | -0.046934 | 0.1883 | 0.072193 | 0.69881 | 0.86765 | 0.68745 | -0.75265 | 0.10159 | 1 | 0.9999 | 0.98334 | -0.9729 |  | 0.97221 | 0.31143 | 0.97824 | -0.95461 | -0.060463 | 0.60392 | 0.68003 | 0.093735 | 0.32471 | 0.67532 | -0.55831 | 0.46636 | 0.62346 | 0.62818 | 0.84785 | -0.84785 | 0.057616
0.1499 | -0.055614 | 0.10946 | 0.28654 | -0.048588 | 0.22892 | 0.45863 | 0.43682 | -0.046818 | 0.18839 | 0.072158 | 0.69761 | 0.86769 | 0.68656 | -0.75425 | 0.10188 | 0.9999 | 1 | 0.9837 | -0.97348 |  | 0.97225 | 0.31283 | 0.97882 | -0.95568 | -0.060262 | 0.60373 | 0.68067 | 0.093917 | 0.32504 | 0.67533 | -0.55865 | 0.46701 | 0.62424 | 0.62897 | 0.84877 | -0.84877 | 0.057857
0.14283 | -0.054743 | 0.13096 | 0.28306 | -0.071495 | 0.24618 | 0.45305 | 0.44125 | -0.048062 | 0.19597 | 0.074571 | 0.6972 | 0.87422 | 0.70531 | -0.76701 | 0.090239 | 0.98334 | 0.9837 | 1 | -0.97229 |  | 0.98776 | 0.32695 | 0.9964 | -0.96316 | -0.077941 | 0.59993 | 0.6686 | 0.096638 | 0.3216 | 0.67013 | -0.5679 | 0.48007 | 0.63297 | 0.63789 | 0.83826 | -0.83826 | 0.081554
-0.13497 | 0.056875 | -0.20681 | -0.24888 | 0.14559 | -0.28526 | -0.43497 | -0.45902 | 0.037313 | -0.21829 | -0.077906 | -0.65755 | -0.85592 | -0.64715 | 0.76726 | -0.085291 | -0.9729 | -0.97348 | -0.97229 | 1 |  | -0.95305 | -0.44613 | -0.97377 | 0.99368 | 0.057339 | -0.59756 | -0.66913 | -0.092407 | -0.33687 | -0.66227 | 0.58087 | -0.56238 | -0.67075 | -0.67588 | -0.83936 | 0.83936 | -0.14495
1
0.14457 | -0.057159 | 0.12524 | 0.31405 | -0.07173 | 0.2507 | 0.41104 | 0.41065 | -0.047639 | 0.19369 | 0.076316 | 0.73426 | 0.87223 | 0.74211 | -0.72156 | 0.094273 | 0.97221 | 0.97225 | 0.98776 | -0.95305 |  | 1 | 0.31511 | 0.97424 | -0.94121 | -0.098233 | 0.59985 | 0.64512 | 0.1035 | 0.29037 | 0.67079 | -0.55644 | 0.46003 | 0.61008 | 0.6149 | 0.80873 | -0.80873 | 0.083909
0.035598 | 0.0082164 | 0.43985 | -0.01918 | -0.38497 | 0.30161 | 0.056163 | 0.25588 | 0.018628 | 0.20573 | 0.054402 | 0.17886 | 0.293 | 0.18615 | -0.29215 | -0.0161 | 0.31143 | 0.31283 | 0.32695 | -0.44613 |  | 0.31511 | 1 | 0.3324 | -0.48189 | -0.052752 | 0.30164 | 0.2324 | -0.039545 | 0.15163 | 0.26965 | -0.24851 | 0.56062 | 0.40958 | 0.4128 | 0.288 | -0.288 | 0.35904
0.13892 | -0.056418 | 0.13239 | 0.2716 | -0.071871 | 0.23891 | 0.45775 | 0.44107 | -0.047811 | 0.19654 | 0.073429 | 0.66449 | 0.86428 | 0.66826 | -0.79078 | 0.0988 | 0.97824 | 0.97882 | 0.9964 | -0.97377 |  | 0.97424 | 0.3324 | 1 | -0.96651 | -0.070462 | 0.59412 | 0.67094 | 0.09474 | 0.32703 | 0.66385 | -0.56525 | 0.48682 | 0.63387 | 0.63873 | 0.84332 | -0.84332 | 0.079659
-0.13179 | 0.057481 | -0.24644 | -0.23833 | 0.18352 | -0.30789 | -0.42093 | -0.47023 | 0.032862 | -0.22973 | -0.079868 | -0.63932 | -0.84759 | -0.63285 | 0.76889 | -0.081616 | -0.95461 | -0.95568 | -0.96316 | 0.99368 |  | -0.94121 | -0.48189 | -0.96651 | 1 | 0.064835 | -0.60248 | -0.66262 | -0.085778 | -0.33924 | -0.6622 | 0.58464 | -0.59441 | -0.68805 | -0.69346 | -0.83214 | 0.83214 | -0.18296
0.0088748 | 0.17854 | -0.20909 | -0.2381 | 0.10012 | -0.16543 | -0.12361 | -0.15567 | 0.00086962 | -0.0353 | -0.044607 | -0.057784 | -0.077349 | -0.090263 | 0.087807 | -0.14275 | -0.060463 | -0.060262 | -0.077941 | 0.057339 |  | -0.098233 | -0.052752 | -0.070462 | 0.064835 | 1 | -0.13111 | 0.082153 | -0.0048291 | -0.014479 | -0.077123 | 0.1165 | -0.0032024 | -0.22774 | -0.22957 | 0.058031 | -0.058031 | -0.27104
0.13343 | -0.01778 | 0.25513 | 0.27074 | -0.23977 | 0.2925 | 0.30773 | 0.36489 | -0.0094071 | 0.17754 | 0.059783 | 0.41672 | 0.5511 | 0.44323 | -0.44321 | 0.0033946 | 0.60392 | 0.60373 | 0.59993 | -0.59756 |  | 0.59985 | 0.30164 | 0.59412 | -0.60248 | -0.13111 | 1 | 0.67397 | -0.052524 | 0.26726 | 0.95387 | -0.9227 | 0.44484 | 0.50615 | 0.5101 | 0.62266 | -0.62266 | 0.23013
0.22098 | -0.052876 | 0.022448 | 0.3044 | 0.015179 | 0.14758 | 0.42649 | 0.35707 | -0.035633 | 0.15125 | 0.052181 | 0.4034 | 0.60348 | 0.41175 | -0.55606 | 0.078183 | 0.68003 | 0.68067 | 0.6686 | -0.66913 |  | 0.64512 | 0.2324 | 0.67094 | -0.66262 | 0.082153 | 0.67397 | 1 | 0.074226 | 0.3296 | 0.75544 | -0.64184 | 0.36259 | 0.47293 | 0.47655 | 0.81094 | -0.81094 | -0.031512
0.015872 | -0.032547 | -0.13783 | 0.10448 | 0.1009 | -0.042891 | 0.01706 | -0.00059099 | -0.014847 | -0.007052 | 0.0095496 | 0.043598 | 0.082094 | 0.043807 | -0.095038 | 0.10033 | 0.093735 | 0.093917 | 0.096638 | -0.092407 |  | 0.1035 | -0.039545 | 0.09474 | -0.085778 | -0.0048291 | -0.052524 | 0.074226 | 1 | -0.047485 | 0.0016793 | 0.032307 | -0.063634 | -0.020807 | -0.020976 | 0.098332 | -0.098332 | -0.11813
0.093488 | 0.0012465 | 0.15814 | 0.010472 | -0.11184 | 0.10576 | 0.2651 | 0.24641 | -0.0069262 | 0.08709 | 0.016193 | 0.19785 | 0.28288 | 0.20414 | -0.22787 | -0.060801 | 0.32471 | 0.32504 | 0.3216 | -0.33687 |  | 0.29037 | 0.15163 | 0.32703 | -0.33924 | -0.014479 | 0.26726 | 0.3296 | -0.047485 | 1 | 0.26804 | -0.29675 | 0.24055 | 0.33484 | 0.33716 | 0.34273 | -0.34273 | 0.12598
0.15368 | -0.025971 | 0.14334 | 0.34317 | -0.1398 | 0.24438 | 0.31551 | 0.35302 | -0.021637 | 0.1733 | 0.063179 | 0.4656 | 0.61396 | 0.49049 | -0.50232 | 0.051506 | 0.67532 | 0.67533 | 0.67013 | -0.66227 |  | 0.67079 | 0.26965 | 0.66385 | -0.6622 | -0.077123 | 0.95387 | 0.75544 | 0.0016793 | 0.26804 | 1 | -0.8819 | 0.41723 | 0.49458 | 0.49844 | 0.68471 | -0.68471 | 0.13287
-0.1186 | 0.0080441 | -0.25317 | -0.23631 | 0.24728 | -0.28547 | -0.34955 | -0.37999 | 0.0075605 | -0.16995 | -0.056971 | -0.35897 | -0.51499 | -0.40842 | 0.42171 | 0.025343 | -0.55831 | -0.55865 | -0.5679 | 0.58087 |  | -0.55644 | -0.24851 | -0.56525 | 0.58464 | 0.1165 | -0.9227 | -0.64184 | 0.032307 | -0.29675 | -0.8819 | 1 | -0.43717 | -0.51768 | -0.52164 | -0.58825 | 0.58825 | -0.24861
0.058592 | -0.035158 | 0.64351 | 0.03558 | -0.59102 | 0.43563 | 0.15027 | 0.41965 | 0.034588 | 0.2986 | 0.085287 | 0.24478 | 0.43129 | 0.26866 | -0.41661 | 0.067238 | 0.46636 | 0.46701 | 0.48007 | -0.56238 |  | 0.46003 | 0.56062 | 0.48682 | -0.59441 | -0.0032024 | 0.44484 | 0.36259 | -0.063634 | 0.24055 | 0.41723 | -0.43717 | 1 | 0.71476 | 0.71812 | 0.45599 | -0.45599 | 0.56664
0.10258 | -0.094035 | 0.55488 | 0.17802 | -0.43271 | 0.47769 | 0.40009 | 0.57263 | 0.0037977 | 0.27466 | 0.11417 | 0.35483 | 0.57697 | 0.38558 | -0.51421 | 0.11123 | 0.62346 | 0.62424 | 0.63297 | -0.67075 |  | 0.61008 | 0.40958 | 0.63387 | -0.68805 | -0.22774 | 0.50615 | 0.47293 | -0.020807 | 0.33484 | 0.49458 | -0.51768 | 0.71476 | 1 | 0.99532 | 0.6111 | -0.6111 | 0.51568
0.10315 | -0.094925 | 0.55917 | 0.17939 | -0.43608 | 0.48147 | 0.40329 | 0.5765 | 0.0031252 | 0.27665 | 0.11518 | 0.35797 | 0.58163 | 0.38886 | -0.51796 | 0.11208 | 0.62818 | 0.62897 | 0.63789 | -0.67588 |  | 0.6149 | 0.4128 | 0.63873 | -0.69346 | -0.22957 | 0.5101 | 0.47655 | -0.020976 | 0.33716 | 0.49844 | -0.52164 | 0.71812 | 0.99532 | 1 | 0.61582 | -0.61582 | 0.51966
0.20548 | -0.078259 | 0.09518 | 0.31684 | -0.0077938 | 0.21963 | 0.5649 | 0.46015 | -0.041878 | 0.18492 | 0.067157 | 0.48296 | 0.75188 | 0.49146 | -0.71791 | 0.13658 | 0.84785 | 0.84877 | 0.83826 | -0.83936 |  | 0.80873 | 0.288 | 0.84332 | -0.83214 | 0.058031 | 0.62266 | 0.81094 | 0.098332 | 0.34273 | 0.68471 | -0.58825 | 0.45599 | 0.6111 | 0.61582 | 1 | -1 | -0.0022953
-0.20548 | 0.078259 | -0.09518 | -0.31684 | 0.0077938 | -0.21963 | -0.5649 | -0.46015 | 0.041878 | -0.18492 | -0.067157 | -0.48296 | -0.75188 | -0.49146 | 0.71791 | -0.13658 | -0.84785 | -0.84877 | -0.83826 | 0.83936 |  | -0.80873 | -0.288 | -0.84332 | 0.83214 | -0.058031 | -0.62266 | -0.81094 | -0.098332 | -0.34273 | -0.68471 | 0.58825 | -0.45599 | -0.6111 | -0.61582 | -1 | 1 | 0.0022953
-0.037554 | -0.070924 | 0.86107 | -0.10877 | -0.75982 | 0.56236 | -0.03283 | 0.28967 | 0.053719 | 0.19873 | 0.081638 | 0.03367 | 0.079221 | 0.07555 | -0.058217 | 0.00073664 | 0.057616 | 0.057857 | 0.081554 | -0.14495 |  | 0.083909 | 0.35904 | 0.079659 | -0.18296 | -0.27104 | 0.23013 | -0.031512 | -0.11813 | 0.12598 | 0.13287 | -0.24861 | 0.56664 | 0.51568 | 0.51966 | -0.0022953 | 0.0022953 | 1