## Sheet1
| voc | presion sonora | humedad_relativa_interior | temperatura_interior | iluminancia_interior | pm2.5 | co2_interior | dispositivos_contectados_wifi | energia_ventilador_techo | energia_iluminacion | energia_enchufes | energia_agua_refrigerada | energia_ventilador_ahu | suministro_aire | posicion_damper | setpoint_temperatura | posicion_valvula_bobina_enfriamiento | comando_valvula_bobina_enfriamiento | velocidad_ventilador_ahu | temperatura_ambiental_offcoil | setpoint_temperatura_offcoil | presion_filtro | humedad_suministro_aire | presion_suministro_aire | temperatura_suministro_aire | presion_barametrica | temperatura_exterior | radiacion_solar_global_horizontal | direccion_viento | velocidad_viento | co2_exterior | humedad_relativa_exterior | ocupantes_presencia | ocupantes_conteo | ocupantes_conteo_robus3 | altura | cenit | acimut
voc | 1 | -0.14302 | 0.17048 | 0.09698 | -0.1433 | 0.22063 | 0.39966 | 0.23307 | -0.090345 | 0.029403 | -0.0056096 | 0.18738 | 0.20393 | 0.095086 | -0.21824 | 0.055452 | 0.2418 | 0.23799 | 0.21695 | -0.22822 |  | 0.18987 | 0.057976 | 0.224 | -0.24235 | -0.096974 | 0.24014 | 0.24808 | -0.040814 | 0.18512 | 0.20429 | -0.23326 | 0.20979 | 0.29216 | 0.29309 | 0.28061 | -0.28061 | 0.13185
presion sonora | -0.14302 | 1 | -0.012211 | -0.32474 | -0.030165 | -0.06644 | -0.13603 | -0.04124 | 0.031104 | -0.015091 | -0.022259 | -0.0010898 | -0.038999 | 0.022602 | 0.11749 | -0.11269 | -0.057626 | -0.050888 | -0.024584 | 0.048201 |  | -0.051348 | 0.0076614 | -0.060533 | 0.045309 | 0.20353 | 0.0028969 | -0.047151 | -0.042722 | 0.011449 | 0.0046756 | -0.012669 | -0.040722 | -0.097393 | -0.097888 | -0.072502 | 0.072502 | -0.099407
humedad_relativa_interior | 0.17048 | -0.012211 | 1 | -0.31274 | -0.85778 | 0.73936 | -0.16919 | 0.37516 | 0.097441 | 0.23793 | 0.091577 | 0.074628 | 0.064515 | 0.15332 | -0.094208 | -0.024195 | 0.081121 | 0.045841 | 0.088747 | -0.27375 |  | 0.06369 | 0.38588 | 0.083041 | -0.3125 | -0.16566 | 0.21815 | -0.039438 | -0.14385 | 0.17137 | 0.11301 | -0.17981 | 0.6109 | 0.57208 | 0.57399 | 0.019968 | -0.019968 | 0.75561
temperatura_interior | 0.09698 | -0.32474 | -0.31274 | 1 | 0.24863 | -0.016306 | 0.34476 | 0.049188 | -0.069964 | 0.023381 | 0.058682 | 0.23777 | 0.29221 | 0.18716 | -0.2281 | 0.34335 | 0.25181 | 0.30528 | 0.28483 | -0.16843 |  | 0.33911 | -0.022633 | 0.24679 | -0.13021 | -0.22548 | 0.24947 | 0.33283 | 0.10233 | -0.013595 | 0.32079 | -0.22382 | -0.0046431 | 0.11298 | 0.11464 | 0.32367 | -0.32367 | -0.12358
iluminancia_interior | -0.1433 | -0.030165 | -0.85778 | 0.24863 | 1 | -0.68167 | 0.22058 | -0.34394 | -0.039088 | -0.22616 | -0.08688 | -0.10273 | -0.10584 | -0.19273 | 0.12166 | 0.0032985 | -0.12938 | -0.084261 | -0.12961 | 0.32423 |  | -0.12439 | -0.35706 | -0.11725 | 0.35642 | 0.10637 | -0.31206 | -0.022568 | 0.10108 | -0.15262 | -0.2294 | 0.28481 | -0.63968 | -0.56124 | -0.56281 | -0.048282 | 0.048282 | -0.74324
pm2.5 | 0.22063 | -0.06644 | 0.73936 | -0.016306 | -0.68167 | 1 | 0.01444 | 0.37133 | -0.049496 | 0.17786 | 0.078142 | 0.24763 | 0.25092 | 0.31539 | -0.20581 | 0.072212 | 0.24723 | 0.24322 | 0.25915 | -0.37646 |  | 0.26218 | 0.27154 | 0.24885 | -0.40066 | -0.15631 | 0.3611 | 0.17438 | -0.066556 | 0.15394 | 0.29945 | -0.33692 | 0.52317 | 0.57953 | 0.58226 | 0.2382 | -0.2382 | 0.58565
co2_interior | 0.39966 | -0.13603 | -0.16919 | 0.34476 | 0.22058 | 0.01444 | 1 | 0.23212 | -0.18788 | -0.034136 | -0.019568 | 0.38041 | 0.42082 | 0.17761 | -0.41273 | 0.17582 | 0.40546 | 0.45072 | 0.42508 | -0.33026 |  | 0.40804 | -0.04229 | 0.45326 | -0.30805 | -0.1244 | 0.26067 | 0.52098 | 0.038879 | 0.2263 | 0.27318 | -0.295 | 0.082375 | 0.2913 | 0.29433 | 0.55929 | -0.55929 | -0.17879
dispositivos_contectados_wifi | 0.23307 | -0.04124 | 0.37516 | 0.049188 | -0.34394 | 0.37133 | 0.23212 | 1 | 0.08532 | 0.21143 | 0.092138 | 0.40821 | 0.40581 | 0.40276 | -0.39498 | 0.037338 | 0.4352 | 0.43429 | 0.4313 | -0.47196 |  | 0.40664 | 0.19696 | 0.43672 | -0.49463 | -0.15083 | 0.40391 | 0.42536 | -0.0053723 | 0.2424 | 0.38539 | -0.39772 | 0.47763 | 0.59809 | 0.60113 | 0.46559 | -0.46559 | 0.32701
energia_ventilador_techo | -0.090345 | 0.031104 | 0.097441 | -0.069964 | -0.039088 | -0.049496 | -0.18788 | 0.08532 | 1 | 0.36852 | 0.13209 | -0.0023389 | -0.049096 | 0.09337 | -0.017058 | 0.10547 | -0.10636 | -0.048019 | -0.055704 | -0.0084128 |  | -0.018487 | 0.16112 | -0.031598 | -0.0080061 | -0.30385 | -0.071519 | -0.047207 | 0.0065984 | -0.087034 | -0.052137 | 0.13091 | -0.018261 | -0.075167 | -0.076897 | -0.035602 | 0.035603 | 0.028434
energia_iluminacion | 0.029403 | -0.015091 | 0.23793 | 0.023381 | -0.22616 | 0.17786 | -0.034136 | 0.21143 | 0.36852 | 1 | 0.11505 | 0.19186 | 0.16951 | 0.23547 | -0.18217 | 0.1066 | 0.13099 | 0.16825 | 0.16741 | -0.24382 |  | 0.19621 | 0.2212 | 0.1787 | -0.25208 | -0.18088 | 0.14673 | 0.15949 | 0.005673 | 0.042871 | 0.15174 | -0.097894 | 0.28169 | 0.2634 | 0.26454 | 0.17654 | -0.17654 | 0.19833
energia_enchufes | -0.0056096 | -0.022259 | 0.091577 | 0.058682 | -0.08688 | 0.078142 | -0.019568 | 0.092138 | 0.13209 | 0.11505 | 1 | 0.083021 | 0.086043 | 0.11078 | -0.069693 | 0.061937 | 0.064908 | 0.081734 | 0.07837 | -0.091189 |  | 0.095184 | 0.073213 | 0.07719 | -0.090091 | -0.10469 | 0.053367 | 0.063963 | 0.014407 | 0.001015 | 0.060313 | -0.030093 | 0.092763 | 0.11462 | 0.11469 | 0.072239 | -0.072239 | 0.10531
energia_agua_refrigerada | 0.18738 | -0.0010898 | 0.074628 | 0.23777 | -0.10273 | 0.24763 | 0.38041 | 0.40821 | -0.0023389 | 0.19186 | 0.083021 | 1 | 0.82463 | 0.83688 | -0.59388 | 0.0046981 | 0.80853 | 0.89823 | 0.85941 | -0.78519 |  | 0.9122 | 0.15631 | 0.83699 | -0.75792 | -0.04965 | 0.54232 | 0.80947 | 0.087184 | 0.30141 | 0.59837 | -0.49455 | 0.42233 | 0.56849 | 0.57434 | 0.8124 | -0.8124 | 0.068919
energia_ventilador_ahu | 0.20393 | -0.038999 | 0.064515 | 0.29221 | -0.10584 | 0.25092 | 0.42082 | 0.40581 | -0.049096 | 0.16951 | 0.086043 | 0.82463 | 1 | 0.69159 | -0.62598 | 0.064984 | 0.78084 | 0.8534 | 0.83275 | -0.75033 |  | 0.87336 | 0.15487 | 0.80193 | -0.72715 | -0.084881 | 0.53299 | 0.78895 | 0.10398 | 0.27268 | 0.58368 | -0.49114 | 0.42671 | 0.57488 | 0.58103 | 0.79803 | -0.79803 | 0.071951
suministro_aire | 0.095086 | 0.022602 | 0.15332 | 0.18716 | -0.19273 | 0.31539 | 0.17761 | 0.40276 | 0.09337 | 0.23547 | 0.11078 | 0.83688 | 0.69159 | 1 | -0.46206 | -0.084972 | 0.6574 | 0.73465 | 0.73465 | -0.67495 |  | 0.77791 | 0.12334 | 0.69123 | -0.66427 | -0.077243 | 0.50785 | 0.66432 | 0.079428 | 0.25999 | 0.56646 | -0.46649 | 0.4251 | 0.52673 | 0.53174 | 0.66092 | -0.66092 | 0.17562
posicion_damper | -0.21824 | 0.11749 | -0.094208 | -0.2281 | 0.12166 | -0.20581 | -0.41273 | -0.39498 | -0.017058 | -0.18217 | -0.069693 | -0.59388 | -0.62598 | -0.46206 | 1 | -0.28657 | -0.56767 | -0.67941 | -0.64267 | 0.66489 |  | -0.67215 | -0.16632 | -0.75348 | 0.69084 | 0.10175 | -0.42931 | -0.70648 | -0.1035 | -0.21012 | -0.47175 | 0.39948 | -0.41441 | -0.5249 | -0.53 | -0.74288 | 0.74288 | -0.06326
setpoint_temperatura | 0.055452 | -0.11269 | -0.024195 | 0.34335 | 0.0032985 | 0.072212 | 0.17582 | 0.037338 | 0.10547 | 0.1066 | 0.061937 | 0.0046981 | 0.064984 | -0.084972 | -0.28657 | 1 | 0.049806 | 0.1131 | 0.052545 | -0.074025 |  | 0.092315 | 0.14012 | 0.11686 | -0.073011 | -0.18702 | 0.0080268 | 0.10578 | 0.078785 | -0.066191 | 0.043762 | 0.010556 | 0.075807 | 0.11891 | 0.11965 | 0.13693 | -0.13693 | 0.018309
posicion_valvula_bobina_enfriamiento | 0.2418 | -0.057626 | 0.081121 | 0.25181 | -0.12938 | 0.24723 | 0.40546 | 0.4352 | -0.10636 | 0.13099 | 0.064908 | 0.80853 | 0.78084 | 0.6574 | -0.56767 | 0.049806 | 1 | 0.90496 | 0.82706 | -0.73838 |  | 0.85251 | 0.1616 | 0.7968 | -0.72889 | -0.044261 | 0.60369 | 0.77457 | 0.06901 | 0.33929 | 0.6277 | -0.55185 | 0.44492 | 0.58073 | 0.58649 | 0.78479 | -0.78479 | 0.097511
comando_valvula_bobina_enfriamiento | 0.23799 | -0.050888 | 0.045841 | 0.30528 | -0.084261 | 0.24322 | 0.45072 | 0.43429 | -0.048019 | 0.16825 | 0.081734 | 0.89823 | 0.8534 | 0.73465 | -0.67941 | 0.1131 | 0.90496 | 1 | 0.88959 | -0.79015 |  | 0.93697 | 0.15492 | 0.87421 | -0.77583 | -0.056497 | 0.59605 | 0.8576 | 0.092982 | 0.31401 | 0.64397 | -0.53 | 0.43882 | 0.59462 | 0.60095 | 0.86741 | -0.86741 | 0.04483
velocidad_ventilador_ahu | 0.21695 | -0.024584 | 0.088747 | 0.28483 | -0.12961 | 0.25915 | 0.42508 | 0.4313 | -0.055704 | 0.16741 | 0.07837 | 0.85941 | 0.83275 | 0.73465 | -0.64267 | 0.052545 | 0.82706 | 0.88959 | 1 | -0.75711 |  | 0.92831 | 0.13216 | 0.82625 | -0.72766 | -0.10256 | 0.58691 | 0.79414 | 0.084232 | 0.28488 | 0.62326 | -0.55458 | 0.41719 | 0.57597 | 0.58169 | 0.80374 | -0.80374 | 0.080274
temperatura_ambiental_offcoil | -0.22822 | 0.048201 | -0.27375 | -0.16843 | 0.32423 | -0.37646 | -0.33026 | -0.47196 | -0.0084128 | -0.24382 | -0.091189 | -0.78519 | -0.75033 | -0.67495 | 0.66489 | -0.074025 | -0.73838 | -0.79015 | -0.75711 | 1 |  | -0.81005 | -0.36845 | -0.82287 | 0.94357 | 0.04332 | -0.52886 | -0.7506 | -0.089611 | -0.32038 | -0.56596 | 0.52384 | -0.62906 | -0.69695 | -0.703 | -0.77124 | 0.77124 | -0.2373
setpoint_temperatura_offcoil | [20 empty] | 1
presion_filtro | 0.18987 | -0.051348 | 0.06369 | 0.33911 | -0.12439 | 0.26218 | 0.40804 | 0.40664 | -0.018487 | 0.19621 | 0.095184 | 0.9122 | 0.87336 | 0.77791 | -0.67215 | 0.092315 | 0.85251 | 0.93697 | 0.92831 | -0.81005 |  | 1 | 0.17403 | 0.87654 | -0.77712 | -0.096084 | 0.57561 | 0.84279 | 0.12161 | 0.27688 | 0.63015 | -0.52529 | 0.43703 | 0.58768 | 0.59355 | 0.85271 | -0.85271 | 0.077516
humedad_suministro_aire | 0.057976 | 0.0076614 | 0.38588 | -0.022633 | -0.35706 | 0.27154 | -0.04229 | 0.19696 | 0.16112 | 0.2212 | 0.073213 | 0.15631 | 0.15487 | 0.12334 | -0.16632 | 0.14012 | 0.1616 | 0.15492 | 0.13216 | -0.36845 |  | 0.17403 | 1 | 0.18285 | -0.37873 | -0.07429 | 0.20062 | 0.11173 | -0.042494 | 0.074266 | 0.18134 | -0.1459 | 0.46292 | 0.36286 | 0.36504 | 0.13512 | -0.13512 | 0.26766
presion_suministro_aire | 0.224 | -0.060533 | 0.083041 | 0.24679 | -0.11725 | 0.24885 | 0.45326 | 0.43672 | -0.031598 | 0.1787 | 0.07719 | 0.83699 | 0.80193 | 0.69123 | -0.75348 | 0.11686 | 0.7968 | 0.87421 | 0.82625 | -0.82287 |  | 0.87654 | 0.18285 | 1 | -0.81667 | -0.05766 | 0.54281 | 0.84019 | 0.10697 | 0.31642 | 0.59243 | -0.51354 | 0.46053 | 0.60385 | 0.60993 | 0.86367 | -0.86367 | 0.076966
temperatura_suministro_aire | -0.24235 | 0.045309 | -0.3125 | -0.13021 | 0.35642 | -0.40066 | -0.30805 | -0.49463 | -0.0080061 | -0.25208 | -0.090091 | -0.75792 | -0.72715 | -0.66427 | 0.69084 | -0.073011 | -0.72889 | -0.77583 | -0.72766 | 0.94357 |  | -0.77712 | -0.37873 | -0.81667 | 1 | 0.018335 | -0.52938 | -0.74603 | -0.076054 | -0.33482 | -0.56344 | 0.51554 | -0.67021 | -0.72498 | -0.73121 | -0.77553 | 0.77553 | -0.27318
presion_barametrica | -0.096974 | 0.20353 | -0.16566 | -0.22548 | 0.10637 | -0.15631 | -0.1244 | -0.15083 | -0.30385 | -0.18088 | -0.10469 | -0.04965 | -0.084881 | -0.077243 | 0.10175 | -0.18702 | -0.044261 | -0.056497 | -0.10256 | 0.04332 |  | -0.096084 | -0.07429 | -0.05766 | 0.018335 | 1 | -0.09746 | 0.013525 | -0.011201 | -0.0058039 | -0.048467 | 0.065757 | 0.00050749 | -0.16677 | -0.16657 | 0.013075 | -0.013074 | -0.24704
temperatura_exterior | 0.24014 | 0.0028969 | 0.21815 | 0.24947 | -0.31206 | 0.3611 | 0.26067 | 0.40391 | -0.071519 | 0.14673 | 0.053367 | 0.54232 | 0.53299 | 0.50785 | -0.42931 | 0.0080268 | 0.60369 | 0.59605 | 0.58691 | -0.52886 |  | 0.57561 | 0.20062 | 0.54281 | -0.52938 | -0.09746 | 1 | 0.63557 | -0.048468 | 0.29239 | 0.95671 | -0.91927 | 0.46456 | 0.53136 | 0.53558 | 0.59614 | -0.59614 | 0.25096
radiacion_solar_global_horizontal | 0.24808 | -0.047151 | -0.039438 | 0.33283 | -0.022568 | 0.17438 | 0.52098 | 0.42536 | -0.047207 | 0.15949 | 0.063963 | 0.80947 | 0.78895 | 0.66432 | -0.70648 | 0.10578 | 0.77457 | 0.8576 | 0.79414 | -0.7506 |  | 0.84279 | 0.11173 | 0.84019 | -0.74603 | 0.013525 | 0.63557 | 1 | 0.12793 | 0.3304 | 0.71276 | -0.59886 | 0.41098 | 0.56477 | 0.57074 | 0.95115 | -0.95115 | -0.028055
direccion_viento | -0.040814 | -0.042722 | -0.14385 | 0.10233 | 0.10108 | -0.066556 | 0.038879 | -0.0053723 | 0.0065984 | 0.005673 | 0.014407 | 0.087184 | 0.10398 | 0.079428 | -0.1035 | 0.078785 | 0.06901 | 0.092982 | 0.084232 | -0.089611 |  | 0.12161 | -0.042494 | 0.10697 | -0.076054 | -0.011201 | -0.048468 | 0.12793 | 1 | -0.038303 | -0.0037894 | 0.027277 | -0.055948 | -0.019738 | -0.019358 | 0.12519 | -0.12519 | -0.10887
velocidad_viento | 0.18512 | 0.011449 | 0.17137 | -0.013595 | -0.15262 | 0.15394 | 0.2263 | 0.2424 | -0.087034 | 0.042871 | 0.001015 | 0.30141 | 0.27268 | 0.25999 | -0.21012 | -0.066191 | 0.33929 | 0.31401 | 0.28488 | -0.32038 |  | 0.27688 | 0.074266 | 0.31642 | -0.33482 | -0.0058039 | 0.29239 | 0.3304 | -0.038303 | 1 | 0.27951 | -0.30214 | 0.25897 | 0.33562 | 0.33821 | 0.33539 | -0.33539 | 0.13297
co2_exterior | 0.20429 | 0.0046756 | 0.11301 | 0.32079 | -0.2294 | 0.29945 | 0.27318 | 0.38539 | -0.052137 | 0.15174 | 0.060313 | 0.59837 | 0.58368 | 0.56646 | -0.47175 | 0.043762 | 0.6277 | 0.64397 | 0.62326 | -0.56596 |  | 0.63015 | 0.18134 | 0.59243 | -0.56344 | -0.048467 | 0.95671 | 0.71276 | -0.0037894 | 0.27951 | 1 | -0.89044 | 0.43996 | 0.50897 | 0.51357 | 0.65633 | -0.65633 | 0.17429
humedad_relativa_exterior | -0.23326 | -0.012669 | -0.17981 | -0.22382 | 0.28481 | -0.33692 | -0.295 | -0.39772 | 0.13091 | -0.097894 | -0.030093 | -0.49455 | -0.49114 | -0.46649 | 0.39948 | 0.010556 | -0.55185 | -0.53 | -0.55458 | 0.52384 |  | -0.52529 | -0.1459 | -0.51354 | 0.51554 | 0.065757 | -0.91927 | -0.59886 | 0.027277 | -0.30214 | -0.89044 | 1 | -0.43459 | -0.51417 | -0.51812 | -0.56405 | 0.56405 | -0.23249
ocupantes_presencia | 0.20979 | -0.040722 | 0.6109 | -0.0046431 | -0.63968 | 0.52317 | 0.082375 | 0.47763 | -0.018261 | 0.28169 | 0.092763 | 0.42233 | 0.42671 | 0.4251 | -0.41441 | 0.075807 | 0.44492 | 0.43882 | 0.41719 | -0.62906 |  | 0.43703 | 0.46292 | 0.46053 | -0.67021 | 0.00050749 | 0.46456 | 0.41098 | -0.055948 | 0.25897 | 0.43996 | -0.43459 | 1 | 0.84454 | 0.84195 | 0.44714 | -0.44714 | 0.55009
ocupantes_conteo | 0.29216 | -0.097393 | 0.57208 | 0.11298 | -0.56124 | 0.57953 | 0.2913 | 0.59809 | -0.075167 | 0.2634 | 0.11462 | 0.56849 | 0.57488 | 0.52673 | -0.5249 | 0.11891 | 0.58073 | 0.59462 | 0.57597 | -0.69695 |  | 0.58768 | 0.36286 | 0.60385 | -0.72498 | -0.16677 | 0.53136 | 0.56477 | -0.019738 | 0.33562 | 0.50897 | -0.51417 | 0.84454 | 1 | 0.99551 | 0.61308 | -0.61308 | 0.53429
ocupantes_conteo_robus3 | 0.29309 | -0.097888 | 0.57399 | 0.11464 | -0.56281 | 0.58226 | 0.29433 | 0.60113 | -0.076897 | 0.26454 | 0.11469 | 0.57434 | 0.58103 | 0.53174 | -0.53 | 0.11965 | 0.58649 | 0.60095 | 0.58169 | -0.703 |  | 0.59355 | 0.36504 | 0.60993 | -0.73121 | -0.16657 | 0.53558 | 0.57074 | -0.019358 | 0.33821 | 0.51357 | -0.51812 | 0.84195 | 0.99551 | 1 | 0.61892 | -0.61892 | 0.5363
altura | 0.28061 | -0.072502 | 0.019968 | 0.32367 | -0.048282 | 0.2382 | 0.55929 | 0.46559 | -0.035602 | 0.17654 | 0.072239 | 0.8124 | 0.79803 | 0.66092 | -0.74288 | 0.13693 | 0.78479 | 0.86741 | 0.80374 | -0.77124 |  | 0.85271 | 0.13512 | 0.86367 | -0.77553 | 0.013075 | 0.59614 | 0.95115 | 0.12519 | 0.33539 | 0.65633 | -0.56405 | 0.44714 | 0.61308 | 0.61892 | 1 | -1 | -0.00072272
cenit | -0.28061 | 0.072502 | -0.019968 | -0.32367 | 0.048282 | -0.2382 | -0.55929 | -0.46559 | 0.035603 | -0.17654 | -0.072239 | -0.8124 | -0.79803 | -0.66092 | 0.74288 | -0.13693 | -0.78479 | -0.86741 | -0.80374 | 0.77124 |  | -0.85271 | -0.13512 | -0.86367 | 0.77553 | -0.013074 | -0.59614 | -0.95115 | -0.12519 | -0.33539 | -0.65633 | 0.56405 | -0.44714 | -0.61308 | -0.61892 | -1 | 1 | 0.00072257
acimut | 0.13185 | -0.099407 | 0.75561 | -0.12358 | -0.74324 | 0.58565 | -0.17879 | 0.32701 | 0.028434 | 0.19833 | 0.10531 | 0.068919 | 0.071951 | 0.17562 | -0.06326 | 0.018309 | 0.097511 | 0.04483 | 0.080274 | -0.2373 |  | 0.077516 | 0.26766 | 0.076966 | -0.27318 | -0.24704 | 0.25096 | -0.028055 | -0.10887 | 0.13297 | 0.17429 | -0.23249 | 0.55009 | 0.53429 | 0.5363 | -0.00072272 | 0.00072257 | 1

## Correlaciones importantes
| Temperatura interior | Energía consumida en la climatización | Consigna temperatura interior | Radiación solar global | Temperatura exterior | Ocupantes
Temperatura interior | 1 | 0.23777 | 0.34335 | 0.33283 | 0.24947 | 0.11464
Energía consumida en la climatización | 0.23777 | 1 | 0.0046981 | 0.80947 | 0.54232 | 0.57434